## Hoja1
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO ELÉCTRIFICACIÓN TIERRAMOJADA
1.1. | SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN AL OPERADOR DE RED. | Und | 1 | 0 | 0
1.2. | DISEÑO RED DE MEDIA TENSIÓN, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, BAJA TENSIÓN Y USO FINAL. | Und | 1 | 0 | 0
1.3. | GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN RETIE DE MEDIA TENSIÓN, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL. | Und | 1 | 0 | 0
1.4. | GESTIÓN Y TRAMITES DE LEGALIZACIÓN DE PROYECTO Y MATRICULA ANTE OPERADOR DE RED Y COMERCIALIZADOR. | Und | 1 | 0 | 0
2 | CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN
2.1. | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE | Und | 1 | 0 | 0
2.2. | CONSTRUCCIÓN, HINCADO Y APLOMADO DE POSTE DE 12mX750kg.F | Und | 4 | 0 | 0
2.3. | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN DE ALINEACIÓN | Und | 2 | 0 | 0
2.4. | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN DE ANCLAJE | Und | 2 | 0 | 0
2.5. | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN DE FIN DE LÍNEA | Und | 2 | 0 | 0
2.6. | CONSTRUCCIÓN DE SPT PARA ESTRUCTURA DE POSTES | Und | 4 | 0 | 0
2.7. | CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA MT | Und | 2 | 0 | 0
2.8. | CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE RED BIFÁSICA EN CABLE ECOLOGICO DE ALUMINIO ACSR 1/0 | m | 250 | 0 | 0
2.9. | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MONOFÁSICO DE 75KVA 13.2KV 240-120V Y ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN BIFÁSICA | Und | 1 | 0 | 0
3 | CONSTRUCCIÓN CASETA METALICA CON MALLA ESLABONADA
3.1. | CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA DE 2,5M DE ALTO, 3M DE LARGO Y 3M DE ANCHO, TECHO Y PLACA DE CONCRETO DE 7CM | Und | 1 | 0 | 0
3.2. | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 80X80X80 CM (RUSTICO) | Und | 2 | 0 | 0
4 | CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSIÓN
4.1. | CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y GABINETE DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACOPLES Y ACCESORIOS | Und | 1 | 0 | 0
4.2. | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO EXTERIOR PARA MEDIDA SEMIDIRECTA. | Und | 1 | 0 | 0
4.3. | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DISPOSICIÓN SENCILLA (TIPO INTERIOR) | Und | 1 | 0 | 0
4.4. | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES DISPOSICIÓN SENCILLA CONEXIÓN DIRECTA | Und | 1 | 0 | 0
4.5. | CONSTRUCCIÓN MALLA SPT 2X2 TRIANGULO | Und | 1 | 0 | 0
5 | CONSTRUCCIÓN RED AEREA DE BAJA TENSIÓN
5.1. | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BAJA TENSIÓN | Und | 3 | 0 | 0
5.2. | SUMINISTRO, HINCADO Y APLOMADO DE POSTES METALICO DE 8X510kg.F | Und | 5 | 0 | 0
5.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE FIN DE LÍNEA | Und | 2 | 0 | 0
5.4. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE | Und | 2 | 0 | 0
5.5. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ANGULO | Und | 1 | 0 | 0
5.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALINEACIÓN | Und | 3 | 0 | 0
5.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA | Und | 4 | 0 | 0
5.8. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPT PARA POSTES FIN DE LINEA | Und | 5 | 0 | 0
5.9. | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPLEX 2X1/0+1/0 | m | 450 | 0 | 0
5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA 10 AIREADORES LORICA | Und | 5 | 0 | 0
6 | SUMINISTRO DE CABLE COBRE ENCAUCHETADO 4X12 AWG
6.1. | SUMINISTRO DE CABLE COBRE ENCAUCHETADO 4X12 AWG | m | 4500 | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | 0